**Referat: Bestyrelsesmøde den 26. februar 2025**

Deltagere: Thomas, Esben, Florentin, Jacob

**1. Godkendelse af referat**

* Ingen bemærkninger.

**2. Nye henvendelser/siden sidst**

* Følgende praktiske opgaver er løst siden sidste møde:
  + Nye navneskilte til dørtelefoner bestilt og monteret. Esben har indsat link til bestilling i ProBo under Informationssider -> Opgaver bestyrelsen.
  + Lys på bagtrappen i nr. 26 er fikset af El-hjørnet (slukkede ikke automatisk).

**3. Igangværende sager**

* **Udsugning**
  + HH Ventilation har kigget på ventilationen i opgang 28. Florentin fik konstateret, at der ikke var noget sug i ventilation i hans køkken og badeværelse.
  + Det blev samtidig kigget på ventilationsanlægget på loftet og givet pris på trykstyring og rensning af anlægget.
  + I henhold til den fremsendte mail fra HH Ventilation, blev det aftalt, at vi spørger HH ventilation nærmere ind til, hvordan problemet kan løses med mindst mulig indgriben. Herunder om vi kan nøjes med en ny indregulering uden at skifte styringen, samt hvad det vil koste. Der spørges samtidig ind til, om de reelt vurderer, at der er behov for en rensning, da vi fik renset for ca. 5. år siden.
* **Altan/vindue projekt:** 
  + Vi afventer forsat svar fra Frederiksberg Kommune.

**4. Økonomi**

* Ingen bemærkninger.

**5. Evt.**

* Ingen bemærkninger.

**6. Næste møde**

* Tirsdag d. 1. april kl. 19.30.